## Planilha1
PointName | Tipo | Equipamento | Ponto
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.S1-ADX1-NAE1-TR1-UR1.Analog Values.AV-6.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_temp_entrada
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.S1-ADX1-NAE1-TR1-UR1.Analog Values.AV-5.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_temp_saida
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.S1-ADX1-NAE1-TR1-UR1.Analog Values.AV-35.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_kwh
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/Programming.UR1_KWHTR.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_kwhtr
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.S1-ADX1-NAE1-TR1-UR1.Analog Values.AV-8.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_temp_entrada_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.S1-ADX1-NAE1-TR1-UR1.Analog Values.AV-7.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_temp_saida_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.S1-ADX1-NAE1-TR1-UR1.Analog Values.AV-29.Present Value | Chiller | chiller1 | ur_correnteMotor
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-6.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_temp_entrada
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-5.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_temp_saida
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-35.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_kwh
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/Programming.UR2_KWHTR.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_kwhtr
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-8.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_temp_entrada_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-7.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_temp_saida_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-29.Present Value | Chiller | chiller2 | ur_correnteMotor
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.FC-10232.Analog Values.AV-25.Present Value | Inversor | cag | Torre_1
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.FC-10233.Analog Values.AV-25.Present Value | Inversor | cag | Torre_2
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.FC-10234.Analog Values.AV-25.Present Value | Inversor | cag | Torre_3
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.QAC-1SS-03.AHU-SS1-01.AHU-SS1-01 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-SS1-01
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.QAC-1SS-03.AHU-SS1-02.AHU-SS1-02 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-SS1-02
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.QAC-1SS-03.AHU-SS1-03.AHU-SS1-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-SS1-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.QAC-1SS-02.AHU-SS1-04.AHU-SS1-04 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-SS1-04
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.QAC-1SS-02.AHU-SS1-05.AHU-SS1-05 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-SS1-05
S1-ADX1:S1-ADX-NAE2/S1-ADX1-NAE2-TR1.QAC-1PAV-03.AHU-01-01.AHU-01-01 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-01-01
S1-ADX1:S1-ADX-NAE2/S1-ADX1-NAE2-TR1.QAC-1PAV-01.AHU-01-03.AHU-01-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-01-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE2/S1-ADX1-NAE2-TR1.QAC-1PAV-02.AHU-01-04.AHU-01-04 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-01-04
S1-ADX1:S1-ADX-NAE2/S1-ADX1-NAE2-TR1.QAC-1PAV-03.AHU-01-07.AHU-01-07 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-01-07
S1-ADX1:S1-ADX-NAE2/S1-ADX1-NAE2-TR1.QAC-1PAV-05.AHU-01-08.AHU-01-08 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-01-08
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-01.AHU-02-01.AHU-02-01 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-01
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-01.AHU-02-02.AHU-02-02 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-02
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-04.AHU-02-03.AHU-02-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-02.AHU-02-04.AHU-02-04 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-04
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-03.AHU-02-05.AHU-02-05 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-05
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-03.AHU-02-06.AHU-02-06 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-06
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-2PV-03.AHU-02-07.AHU-02-07 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-02-07
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-01.AHU-03-01 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-03-01
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.AHU-03-02 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-03-02
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-02.AHU-03-03.AHU-03-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-03-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-4PV-04.AHU-04-02.AHU-04-02 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-04-02
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-4PV-02.AHU-04-03.AHU-04-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-04-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-4PV-03.AHU-04-04.AHU-04-04 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-04-04
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-5PV-01.AHU-05-01.AHU-05-01 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-05-01
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-5PV-01.AHU-05-02.AHU-05-02 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-05-02
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-5PV-02.AHU-05-03.AHU-05-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-05-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-04.AHU-06-01.AHU-06-01 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-01
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-02.AHU-06-03.AHU-06-03 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-03
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-01.AHU-06-06.AHU-06-06 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-06
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-01.AHU-06-07.AHU-06-07 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-07
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-02.AHU-06-08.AHU-06-08 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-08
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-03-A.AHU-06-09.AHU-06-09 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-09
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-03-A.AHU-06-10.AHU-06-10 - V2V.Present Value | Fancoil | fancoil | AHU-06-10
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.AHU-03-02 - ROT - VF.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | ROT
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.AHU-03-02 - FS.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | FS
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.AHU-03-02 - TI.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | TI
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.AHU-03-02 - V2V.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | VAG
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.AHU-03-02 MEDIA ST.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | STA_media
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.ÃREA DE TRAB - SCO 2.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | SCO2
S1-ADX1:S1-ADX-NAE3/S1-ADX1-NAE3-TR1.QAS-3PV-01.AHU-03-02.SET POINT TEMP INSULF AHU-03-02.Present Value | Fancoil | AHU-03-02 | SP-ins